ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления Газорегуляторного пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ, ГРПБ

(ненужное зачеркнуть)

1.Аттестационное давление в газопроводе ____________________________________________________________ МПа;

2. Фактическое давление в газопроводе:

зимой ___________________________________________________________________ МПа;

летом ___________________________________________________________________  МПа;

3. Количество выходов:_________________________________________________________________________________

4. По каждому выходу:              байпас            или            резервная ветка________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

5. Давление настройки выходное:

1й нитки __________________________________________________________________ МПа;

2й нитки __________________________________________________________________ МПа;

3й нитки __________________________________________________________________ МПа;

6. Расход газа:

1й нитки max  _______________________________ min _____________________________________ м3/час;

2й нитки max  _______________________________ min _____________________________________м3/час;

3й нитки max  _______________________________ min ______________________________________м3/час

;

6. Тип отопления ______________________________________________________________________________________

(водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

8. Электроснабжение ___________________________________________________________________________________

9. Учет расхода эл. энергии ______________________________________________________________________________

10. Узел учета расхода газа: _____________________________________________________________________________

(тип газового счетчика, наличие корректора)

на входном газопроводе____________________________________________________________________________

на входе 1й нитки______________________________ на выходе 1й нитки __________________________________

на входе 2й нитки______________________________ на выходе 2й нитки __________________________________

на входе 3й нитки______________________________ на выходе 3й нитки __________________________________

11. С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией______________________________________________

12. Прочие условия:____________________________________________________________________________________

контроль загазованности__________________________________________________________________________

охранная сигнализация____________________________________________________________________________

пожарная сигнализация___________________________________________________________________________

наличие эл. источника____________________________________________________________________________

расположение входного и выходного газопровода относительно

пункта__________________________________________________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон-факс)

Лицо для контактов ____________________________ ___________
					(ФИО, должность)

М.П.	______________(подпись)